SIWZ z 28.03.2018r.






Załącznik nr 1 do SIWZ
.....................................................

………………………………….

………………………………….

Nazwa i adres oferenta

FORMULARZ OFERTY

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na:

„Wymiana lamp żarowych na lampy LED”
Oferuje(my): 
1. Usługę na dostawą oraz wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem lamp żarowych i montażem lampy LED w budynku mieszkalny przy ul. Kiepury 47A, w tym:

1) W klatkach schodowych           - 24 szt.
2) W wiatrołapach                         – 4 szt., 

3) Przed wejściami do wiatrołapów – 4 szt. z naniesioną numeracją mieszkań w danej klatce schodowej. 

Łącznie:
                  32 szt.
2. Cena jednostkowa za dostawę, demontaż lampy żarowej i montaż jednej /1/ lampy LED w:

a) klatkach chodowych i wiatrołapach:

· ..………..zł/szt (brutto),

b) przed wejściami do wiatrołapów:
· ……….. zł/szt (brutto).

Łączna wartość wynagrodzenia brutto wynosi: .................... zł, (słownie: …….........................................złotych(e) i …………………….groszy(e)), przy czym:

· wartość netto wynosi: ...................... zł,

· podatek VAT :            ...................... zł.

3. Lampy LED spełniają poniższe parametry:

a) w klatkach schodowych i wiatrołapach energooszczędnych, automatycznych lampa LED o parametrach:

· kształt okrągły o wymiarach 290 mm x 60 mm,

· klosz wykonany z wysokoudarowego poliwęglanu,

· wbudowany czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu,

· trwałość źródła światła minimum 30 000 godzin ciągłego świecenia,

· zasilanie 230V, 50Hz,

· moc od 4W do 8W,

· obszar detekcji 360o,

· kąt detekcji w pionie 160o, w poziomie 170o,

· zakres detekcji ruchu do 14 m,

· próg jasności załączenia lampy ok. 6 Lux,

· czas świecenia po zaprzestaniu ruchu ok. 30 sek.,

· temperatura barwowa 4500 K,

· klasa ochronności II.

b) przed wejściami do wiatrołapów energooszczędna lampa LED z oznakowaniem numeracji lokali mieszkalnych wdanej klatce schodowej o parametrach:

· kształt prostokątny o wymiarach 280 mm x 185 mm x 55 mm,

· klosz wykonany z wysokoudarowego poliwęglanu,

· wbudowany czujnik zmierzchu,

· trwałość źródła światła minimum 30 000 godzin ciągłego świecenia,

· zasilanie 230V, 50Hz,

· moc do 6W,

· próg jasności załączenia lampy ok. 6 Lux,

· temperatura barwowa 4500 K,

· stopień ochrony IP 54,

· odporność na uderzenia IK 10,

· klasa ochronności II.

4. Ja/My niżej podpisany(ni) oświadczam(y) że:

4.1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ oraz projektem umowy.
4.2. Akceptuję(emy) termin wykonania niniejszego zamówienia.
4.3. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ.
4.4. Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia z godnie ze SIWZ.
4.5. Spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności oraz robót budowlanych objętych przetargiem,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.6. Zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz projekcie umowy.

4.7. Żaden z pracowników ani właściciel firmy nie pozostaje w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa z członkami Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Komisji Przetargowej.
4.8. Moja/nasza sytuacja finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.

4.9. Nie zalegam(y) z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.

4.10. Wszystkie zamówienia w ostatnich pięciu latach były wykonane z należytą starannością.

4.11. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ppkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.).

5. Termin wykonania zamówienia do:     …................................
6. Okres udzielonej gwarancji na:
1) wykonane roboty budowlane 
 60 miesięcy.
2) wbudowane materiały 

 60 miesięcy.
……………………………………………….


Podpis(y) Oferenta
(pieczątka firmowa Oferenta)

ZATWIERDZAJĄCY: 
ZARZĄD










SM „ZWIĄZKOWIEC”

SIWZ – „Wymiana lamp żarowych na lampy LED”
Strona 3

